## calibration
wavelength | buffer | buffer | buffer | avg buffer | 6 ng/ul | 6 ng/ul | avg 6 ng/ul | 12 ng/ul | 12 ng/ul | 12 ng/ul | avg 12 ng/ul | 24 ng/ul | 24 ng/ul | 24 ng/ul | avg 24 ng/ul | 36 ng/ul | 36 ng/ul | 36 ng/ul | avg 36 ng/ul | 48 ng/ul | 48 ng/ul | 48 ng/ul | avg 48 ng/ul
280 | 4.382 | 3.303 | 4.737 | 4.1407 | 4.692 | 5.248 | 4.97 | 6.793 | 7.493 |  | 7.143 | 5.969 | 5.229 | 6.721 | 5.973 | 9.177 | 6.433 | 7.919 | 7.843 | 7.377 | 7.58 |  | 7.4785
280.5 | 3.9394 | 3.2323 | 4.2902 | 3.8206 | 4.557 | 5.1531 | 4.855 | 6.5498 | 7.081 |  | 6.8154 | 5.8964 | 5.7106 | 6.4663 | 6.0244 | 9.237 | 6.5194 | 7.8386 | 7.865 | 7.5695 | 7.5668 |  | 7.5682
281 | 3.5212 | 3.1241 | 3.8935 | 3.513 | 4.4132 | 5.0219 | 4.7175 | 6.3148 | 6.7102 |  | 6.5125 | 5.8169 | 6.0997 | 6.2328 | 6.0498 | 9.2208 | 6.5728 | 7.7712 | 7.8549 | 7.7132 | 7.5747 |  | 7.6439
281.5 | 3.1718 | 2.9997 | 3.5342 | 3.2352 | 4.2801 | 4.8972 | 4.5886 | 6.0677 | 6.3831 |  | 6.2254 | 5.7393 | 6.35 | 6.0459 | 6.0451 | 9.173 | 6.6074 | 7.6902 | 7.8236 | 7.8218 | 7.5896 |  | 7.7057
282 | 2.8897 | 2.8624 | 3.2218 | 2.9913 | 4.177 | 4.771 | 4.474 | 5.8354 | 6.1093 |  | 5.9724 | 5.646 | 6.4258 | 5.9811 | 6.0176 | 9.1312 | 6.6304 | 7.5734 | 7.7783 | 7.8751 | 7.62 |  | 7.7475
282.5 | 2.6503 | 2.6932 | 2.968 | 2.7705 | 4.1006 | 4.6522 | 4.3764 | 5.641 | 5.8921 |  | 5.7665 | 5.5478 | 6.3701 | 6.0076 | 5.9752 | 9.069 | 6.6514 | 7.4187 | 7.713 | 7.8881 | 7.6474 |  | 7.7677
283 | 2.472 | 2.5395 | 2.7405 | 2.584 | 4.0372 | 4.5104 | 4.2738 | 5.4391 | 5.7232 |  | 5.5811 | 5.4282 | 6.2099 | 6.0389 | 5.8923 | 9.0195 | 6.6433 | 7.2455 | 7.6361 | 7.881 | 7.6339 |  | 7.7574
283.5 | 2.3193 | 2.3975 | 2.544 | 2.4203 | 3.9541 | 4.3657 | 4.1599 | 5.2286 | 5.5623 |  | 5.3954 | 5.2946 | 6.0025 | 6.0178 | 5.7716 | 8.9337 | 6.5838 | 7.0852 | 7.5343 | 7.8327 | 7.567 |  | 7.6998
284 | 2.1681 | 2.2665 | 2.3811 | 2.2719 | 3.867 | 4.2032 | 4.0351 | 5.0528 | 5.3985 |  | 5.2257 | 5.1556 | 5.784 | 5.9971 | 5.6456 | 8.8405 | 6.5158 | 6.9147 | 7.4237 | 7.7554 | 7.4502 |  | 7.6028
284.5 | 2.0195 | 2.1655 | 2.2098 | 2.1316 | 3.786 | 4.0825 | 3.9343 | 4.895 | 5.2265 |  | 5.0608 | 5.0094 | 5.6336 | 5.9473 | 5.5301 | 8.7703 | 6.433 | 6.7386 | 7.314 | 7.6739 | 7.2825 |  | 7.4782
285 | 1.8841 | 2.1003 | 2.0674 | 2.0173 | 3.7431 | 4.0135 | 3.8783 | 4.7671 | 5.0868 |  | 4.9269 | 4.8584 | 5.5853 | 5.8965 | 5.4468 | 8.7412 | 6.3435 | 6.6028 | 7.2291 | 7.6246 | 7.1033 |  | 7.364
285.5 | 1.7879 | 2.0699 | 1.9831 | 1.947 | 3.7689 | 4.017 | 3.8929 | 4.7437 | 5.0509 |  | 4.8973 | 4.7754 | 5.6996 | 5.9278 | 5.4676 | 8.7285 | 6.345 | 6.6182 | 7.2306 | 7.7122 | 7.1093 |  | 7.4108
286 | 1.784 | 2.0846 | 1.9776 | 1.9488 | 3.8988 | 4.1334 | 4.0161 | 4.8594 | 5.1166 |  | 4.988 | 4.8532 | 5.9918 | 6.1207 | 5.6552 | 8.8437 | 6.537 | 6.7961 | 7.3923 | 8.0081 | 7.4004 |  | 7.7043
286.5 | 1.955 | 2.1898 | 2.118 | 2.0876 | 4.2476 | 4.4329 | 4.3403 | 5.226 | 5.383 |  | 5.3045 | 5.2221 | 6.5849 | 6.6987 | 6.1686 | 9.256 | 7.1184 | 7.4199 | 7.9314 | 8.8537 | 8.3101 |  | 8.5819
287 | 2.3637 | 2.5079 | 2.4984 | 2.4567 | 4.9385 | 5.0521 | 4.9953 | 5.9972 | 6.0332 |  | 6.0152 | 6.1499 | 7.7458 | 7.7987 | 7.2315 | 10.1016 | 8.3079 | 8.8156 | 9.075 | 10.634 | 10.2996 |  | 10.4668
287.5 | 3.1384 | 3.1897 | 3.1783 | 3.1688 | 6.153 | 6.0782 | 6.1156 | 7.3223 | 7.3016 |  | 7.312 | 7.7967 | 9.7345 | 9.7467 | 9.0927 | 11.6524 | 10.4551 | 11.282 | 11.1298 | 13.9044 | 13.8353 |  | 13.8698
288 | 4.315 | 4.2814 | 4.2852 | 4.2939 | 7.8991 | 7.7461 | 7.8226 | 9.3835 | 9.4364 |  | 9.4099 | 10.4843 | 12.8366 | 12.8748 | 12.0652 | 14.2583 | 13.9862 | 15.3045 | 14.5163 | 19.311 | 19.5697 |  | 19.4403
288.5 | 5.9543 | 5.8948 | 5.8926 | 5.9139 | 10.3694 | 10.1132 | 10.2413 | 12.341 | 12.5269 |  | 12.4339 | 14.4487 | 17.376 | 17.4628 | 16.4291 | 18.1035 | 19.271 | 21.2538 | 19.5427 | 27.3451 | 28.0566 |  | 27.7008
289 | 8.1575 | 8.0741 | 8.0517 | 8.0944 | 13.5949 | 13.3181 | 13.4565 | 16.2934 | 16.8754 |  | 16.5844 | 19.8969 | 23.62 | 23.8687 | 22.4619 | 23.3508 | 26.6494 | 29.4763 | 26.4922 | 38.5869 | 39.8933 |  | 39.2401
289.5 | 10.989 | 10.9349 | 10.8893 | 10.9377 | 17.8012 | 17.4858 | 17.6435 | 21.4757 | 22.8383 |  | 22.157 | 27.1095 | 32.0068 | 32.5606 | 30.559 | 30.5118 | 36.6162 | 40.7012 | 35.9431 | 53.8331 | 55.7699 |  | 54.8015
290 | 14.4454 | 14.4806 | 14.3769 | 14.4343 | 23.0114 | 22.7593 | 22.8854 | 27.9892 | 30.6939 |  | 29.3415 | 36.3315 | 42.9109 | 43.7423 | 40.9949 | 39.7753 | 49.6025 | 55.327 | 48.2349 | 73.6136 | 76.2798 |  | 74.9467
290.5 | 18.4857 | 18.6466 | 18.4128 | 18.5151 | 29.1266 | 29.1251 | 29.1258 | 35.8026 | 40.5444 |  | 38.1735 | 47.4629 | 56.3295 | 57.5089 | 53.7671 | 51.2827 | 65.7623 | 73.2708 | 63.4386 | 97.9898 | 101.5969 |  | 99.7933
291 | 23.1174 | 23.3753 | 22.9908 | 23.1612 | 36.3063 | 36.537 | 36.4216 | 44.9392 | 52.4542 |  | 48.6967 | 60.5739 | 72.3774 | 74.1175 | 69.0229 | 65.2244 | 85.5014 | 94.7483 | 81.8247 | 126.4353 | 131.1127 |  | 128.774
291.5 | 28.2914 | 28.6467 | 28.0436 | 28.3273 | 44.5442 | 44.9373 | 44.7408 | 55.4521 | 66.5514 |  | 61.0018 | 75.7852 | 91.1949 | 93.5019 | 86.8273 | 81.6507 | 108.9085 | 119.8526 | 103.4706 | 160.5591 | 166.8415 |  | 163.7003
292 | 34.0764 | 34.4294 | 33.5467 | 34.0175 | 53.9358 | 54.3149 | 54.1254 | 67.473 | 83.0003 |  | 75.2367 | 93.0097 | 112.8487 | 115.86 | 107.2395 | 100.7539 | 136.1181 | 148.6424 | 128.5048 | 200.3062 | 208.7854 |  | 204.5458
292.5 | 40.308 | 40.6344 | 39.5192 | 40.1539 | 64.3324 | 64.7238 | 64.5281 | 80.9618 | 101.8201 |  | 91.3909 | 112.1829 | 137.2939 | 141.0418 | 130.1729 | 122.7495 | 167.0595 | 180.9053 | 156.9048 | 245.4857 | 256.7677 |  | 251.1267
293 | 46.7778 | 47.1707 | 45.8355 | 46.5947 | 75.6173 | 75.9822 | 75.7998 | 95.7279 | 122.6529 |  | 109.1904 | 132.8851 | 164.3998 | 168.567 | 155.284 | 147.2659 | 201.27 | 216.0256 | 188.1872 | 295.1442 | 309.9193 |  | 302.5317
293.5 | 53.5095 | 53.951 | 52.4969 | 53.3192 | 87.6036 | 88.0244 | 87.814 | 111.5738 | 145.088 |  | 128.3309 | 154.9803 | 193.9022 | 198.1865 | 182.3563 | 174.2004 | 238.3411 | 253.5801 | 222.0405 | 348.7109 | 367.3687 |  | 358.0398
294 | 60.4484 | 60.9568 | 59.5665 | 60.3239 | 100.3787 | 100.8337 | 100.6062 | 128.3732 | 168.9566 |  | 148.6649 | 178.4433 | 225.4302 | 229.8744 | 211.2493 | 203.637 | 277.9642 | 293.537 | 258.3794 | 405.7907 | 428.4798 |  | 417.1352
294.5 | 67.5561 | 68.1291 | 66.9056 | 67.5303 | 113.7362 | 114.3631 | 114.0497 | 146.049 | 193.728 |  | 169.8885 | 202.9335 | 258.634 | 262.9877 | 241.5184 | 235.2836 | 319.5834 | 335.196 | 296.6877 | 465.4456 | 492.1647 |  | 478.8052
295 | 74.7271 | 75.4187 | 74.3597 | 74.8352 | 127.3566 | 128.5782 | 127.9674 | 164.2093 | 218.7536 |  | 191.4815 | 228.0127 | 292.7267 | 296.9086 | 272.5493 | 268.9077 | 362.2222 | 377.8824 | 336.3375 | 526.6435 | 556.9183 |  | 541.7809
295.5 | 81.9116 | 82.7474 | 81.9391 | 82.1994 | 141.2951 | 143.3028 | 142.299 | 182.4929 | 243.2813 |  | 212.8871 | 253.2645 | 326.957 | 331.1491 | 303.7902 | 304.2511 | 405.4133 | 420.7825 | 376.8156 | 586.2905 | 619.278 |  | 602.7843
296 | 89.0479 | 90.1535 | 89.4453 | 89.5489 | 155.3091 | 158.2154 | 156.7622 | 200.6374 | 266.6781 |  | 233.6577 | 278.2742 | 360.7826 | 365.1653 | 334.7407 | 340.8902 | 448.4874 | 462.9294 | 417.4357 | 645.2454 | 680.2659 |  | 662.7557
296.5 | 96.2034 | 97.5763 | 96.7895 | 96.8564 | 169.2749 | 173.2472 | 171.261 | 218.5291 | 288.467 |  | 253.4981 | 302.7122 | 393.4976 | 398.4245 | 364.8781 | 378.3524 | 490.9672 | 503.9903 | 457.77 | 702.4042 | 739.0378 |  | 720.721
297 | 103.2833 | 104.9634 | 103.95 | 104.0655 | 182.8098 | 188.2121 | 185.5109 | 235.911 | 308.356 |  | 272.1335 | 326.3252 | 424.5091 | 430.4561 | 393.7635 | 416.2253 | 532.2776 | 543.0955 | 497.1995 | 756.9228 | 794.5703 |  | 775.7466
297.5 | 110.0442 | 112.137 | 110.7492 | 110.9768 | 195.5323 | 202.6446 | 199.0884 | 252.4617 | 325.9808 |  | 289.2212 | 348.243 | 453.2751 | 460.3416 | 420.6199 | 453.6867 | 571.4058 | 579.1479 | 534.7468 | 807.4596 | 845.6108 |  | 826.5352
298 | 116.468 | 118.9587 | 117.0998 | 117.5088 | 207.0531 | 216.1594 | 211.6062 | 267.8065 | 340.7819 |  | 304.2942 | 368.0518 | 479.3265 | 487.2861 | 444.8881 | 489.8221 | 607.4219 | 611.1753 | 569.4731 | 852.8168 | 890.8641 |  | 871.8405
298.5 | 122.4068 | 125.2369 | 123.0186 | 123.5541 | 217.2189 | 228.4239 | 222.8214 | 281.5434 | 352.9181 |  | 317.2307 | 385.5797 | 502.1475 | 511.0631 | 466.2634 | 523.7753 | 639.6003 | 638.8921 | 600.7559 | 892.4803 | 929.839 |  | 911.1597
299 | 127.6997 | 130.7701 | 128.3193 | 128.9297 | 225.6763 | 239.0612 | 232.3687 | 293.3935 | 362.172 |  | 327.7827 | 400.18 | 521.3733 | 530.8042 | 484.1192 | 554.3862 | 667.0696 | 661.298 | 627.5846 | 925.3887 | 961.8071 |  | 943.5979
299.5 | 132.1967 | 135.3915 | 132.7783 | 133.4555 | 231.9742 | 247.8625 | 239.9184 | 302.8978 | 368.3874 |  | 335.6426 | 411.3472 | 536.4181 | 545.6376 | 497.8009 | 580.647 | 688.6131 | 677.9529 | 649.071 | 950.9421 | 985.9913 |  | 968.4667
300 | 135.7489 | 138.9063 | 136.41 | 137.0217 | 236.0697 | 254.6013 | 245.3355 | 309.6374 | 371.3403 |  | 340.4888 | 418.6589 | 546.5648 | 555.016 | 506.7466 | 601.7544 | 703.3712 | 688.2839 | 664.4698 | 966.0652 | 999.4548 |  | 982.76
300.5 | 138.1511 | 141.177 | 138.8896 | 139.4059 | 237.8232 | 258.6565 | 248.2398 | 313.1773 | 370.8368 |  | 342.0071 | 421.6206 | 551.4457 | 558.5427 | 510.5364 | 616.7117 | 710.4503 | 691.2908 | 672.8176 | 971.3449 | 1002.7012 |  | 987.023
301 | 139.239 | 142.0837 | 140.0726 | 140.4651 | 237.2886 | 260.1612 | 248.7249 | 313.4394 | 366.7711 |  | 340.1053 | 420.253 | 550.7543 | 555.9165 | 508.9746 | 624.9593 | 709.9015 | 687.2688 | 674.0432 | 966.8554 | 996.1794 |  | 981.5174
301.5 | 139.0867 | 141.7083 | 139.969 | 140.2547 | 234.509 | 259.1269 | 246.8179 | 310.3863 | 359.1654 |  | 334.7758 | 414.7441 | 544.4053 | 547.436 | 502.1951 | 626.1986 | 702.0036 | 676.2457 | 668.1493 | 952.3813 | 979.6148 |  | 965.9981
302 | 137.4428 | 139.9426 | 138.3959 | 138.5938 | 229.3744 | 255.407 | 242.3907 | 304.0509 | 348.28 |  | 326.1655 | 404.8346 | 532.3587 | 533.1716 | 490.1216 | 620.6013 | 686.4897 | 658.272 | 655.121 | 927.9952 | 953.1919 |  | 940.5935
302.5 | 134.2869 | 136.8152 | 135.2863 | 135.4628 | 221.8573 | 248.9427 | 235.4 | 294.5384 | 333.8984 |  | 314.2184 | 390.7884 | 514.8987 | 513.2959 | 472.9943 | 608.1697 | 663.7001 | 633.6735 | 635.1811 | 894.0708 | 917.0387 |  | 905.5547
303 | 129.7706 | 132.3733 | 130.7913 | 130.9784 | 212.3234 | 240.0493 | 226.1864 | 282.1751 | 316.7704 |  | 299.4728 | 373.5799 | 492.7159 | 489.1095 | 451.8018 | 589.6217 | 634.5659 | 603.6582 | 609.2819 | 852.4975 | 872.798 |  | 862.6478
303.5 | 123.9529 | 126.7041 | 125.012 | 125.223 | 200.9729 | 228.8841 | 214.9285 | 267.3491 | 297.2882 |  | 282.3187 | 353.4762 | 466.5048 | 461.3048 | 427.0953 | 565.2912 | 600.1158 | 568.9046 | 578.1039 | 804.3478 | 821.6734 |  | 813.0106
304 | 117.0721 | 119.988 | 118.0927 | 118.3843 | 188.1038 | 215.8542 | 201.979 | 250.512 | 276.0918 |  | 263.3019 | 331.0889 | 437.2808 | 430.6409 | 399.6702 | 536.0695 | 561.5361 | 530.7233 | 542.7763 | 751.3588 | 765.2926 |  | 758.3257
304.5 | 109.3936 | 112.3753 | 110.3894 | 110.7194 | 174.0659 | 201.4748 | 187.7703 | 232.2072 | 253.6867 |  | 242.947 | 307.05 | 405.5457 | 397.9659 | 370.1872 | 503.0347 | 519.9641 | 490.3288 | 504.4425 | 694.2986 | 704.9406 |  | 699.6196
305 | 101.1221 | 103.9927 | 101.9831 | 102.366 | 159.1785 | 185.7286 | 172.4535 | 212.7349 | 230.6043 |  | 221.6696 | 281.6599 | 371.9874 | 364.024 | 339.2238 | 466.7858 | 475.9492 | 448.1639 | 463.633 | 634.5894 | 642.0551 |  | 638.3222
305.5 | 92.3174 | 94.999 | 93.0552 | 93.4572 | 143.919 | 169.1773 | 156.5481 | 192.6389 | 207.3521 |  | 199.9955 | 255.5327 | 337.4536 | 329.2713 | 307.4192 | 428.1722 | 430.7302 | 405.35 | 421.4174 | 574.2187 | 578.9002 |  | 576.5594
306 | 83.3613 | 85.677 | 83.9422 | 84.3269 | 128.6729 | 152.3335 | 140.5032 | 172.4065 | 184.4071 |  | 178.4068 | 229.1994 | 302.7086 | 294.5105 | 275.4728 | 387.8729 | 385.6923 | 362.6132 | 378.7261 | 514.0083 | 516.3111 |  | 515.1597
306.5 | 74.3381 | 76.2198 | 74.8041 | 75.1207 | 113.727 | 135.52 | 124.6235 | 152.4642 | 162.3209 |  | 157.3926 | 202.9516 | 268.3523 | 260.2216 | 243.8418 | 347.1695 | 341.4156 | 320.6909 | 336.4253 | 454.855 | 455.3386 |  | 455.0968
307 | 65.2884 | 66.8061 | 65.717 | 65.9371 | 99.1483 | 118.924 | 109.0362 | 133.0025 | 141.1283 |  | 137.0654 | 177.0718 | 234.7493 | 226.5644 | 212.7952 | 306.5458 | 298.4408 | 279.9213 | 294.9693 | 397.1562 | 396.4493 |  | 396.8028
307.5 | 56.5175 | 57.6572 | 56.8463 | 57.007 | 85.2611 | 102.9767 | 94.1189 | 114.5029 | 121.2609 |  | 117.8819 | 152.3621 | 202.5956 | 194.5028 | 183.1535 | 267.074 | 257.4425 | 241.0702 | 255.1956 | 342.3781 | 340.8957 |  | 341.6369
308 | 48.1087 | 48.9586 | 48.3652 | 48.4775 | 72.2351 | 87.8811 | 80.0581 | 97.1718 | 102.8599 |  | 100.0158 | 129.1886 | 172.2948 | 164.5147 | 155.3327 | 229.2231 | 218.904 | 204.6763 | 217.6011 | 291.2673 | 289.1226 |  | 290.195
308.5 | 40.2346 | 40.9069 | 40.4444 | 40.5286 | 60.3659 | 73.9008 | 67.1334 | 81.2371 | 86.2147 |  | 83.7259 | 107.9301 | 144.5835 | 137.0201 | 129.8446 | 193.8298 | 183.4981 | 171.2758 | 182.8679 | 244.5602 | 241.7491 |  | 243.1546
309 | 33.0768 | 33.6595 | 33.2888 | 33.3417 | 49.7091 | 61.347 | 55.5281 | 66.9717 | 71.338 |  | 69.1548 | 88.9025 | 119.658 | 112.4405 | 107.0003 | 161.6346 | 151.7037 | 141.3587 | 151.5656 | 202.4793 | 199.2168 |  | 200.848
309.5 | 26.7282 | 27.2694 | 26.9037 | 26.9671 | 40.2726 | 50.1045 | 45.1886 | 54.2677 | 58.1907 |  | 56.2292 | 72.1009 | 97.4691 | 90.852 | 86.8073 | 132.6905 | 123.3327 | 114.904 | 123.6424 | 164.8067 | 161.4576 |  | 163.1322
310 | 21.1348 | 21.7391 | 21.2947 | 21.3895 | 32.0918 | 40.2576 | 36.1747 | 43.205 | 46.79 |  | 44.9975 | 57.7018 | 78.1861 | 72.2832 | 69.3904 | 107.2204 | 98.5293 | 92.0663 | 99.272 | 132.236 | 129.0353 |  | 130.6357
310.5 | 16.4629 | 17.047 | 16.5672 | 16.6924 | 25.2128 | 31.8592 | 28.536 | 33.8458 | 37.0635 |  | 35.4546 | 45.614 | 61.7626 | 56.7548 | 54.7105 | 85.2008 | 77.5445 | 72.7295 | 78.4916 | 104.6266 | 101.6316 |  | 103.1291
311 | 12.6479 | 13.1431 | 12.6707 | 12.8206 | 19.6146 | 24.8511 | 22.2328 | 26.1415 | 28.9651 |  | 27.5533 | 35.6301 | 48.0285 | 43.9896 | 42.5494 | 66.6848 | 60.0898 | 56.6552 | 61.1433 | 81.556 | 78.8795 |  | 80.2178
311.5 | 9.5096 | 9.9376 | 9.5158 | 9.6543 | 15.0879 | 19.0209 | 17.0544 | 19.8575 | 22.304 |  | 21.0808 | 27.3939 | 36.6822 | 33.5016 | 32.5259 | 51.2775 | 45.8159 | 43.4535 | 46.849 | 62.3998 | 60.1741 |  | 61.2869
312 | 7.0457 | 7.3765 | 7.0157 | 7.146 | 11.5654 | 14.372 | 12.9687 | 14.9158 | 16.9817 |  | 15.9488 | 20.8544 | 27.5791 | 25.2326 | 24.5554 | 38.9231 | 34.4565 | 32.8621 | 35.4139 | 47.0214 | 45.3774 |  | 46.1994
312.5 | 5.1374 | 5.3761 | 5.0596 | 5.191 | 8.8218 | 10.7373 | 9.7796 | 11.1187 | 12.7699 |  | 11.9443 | 15.7084 | 20.3545 | 18.7995 | 18.2875 | 29.0802 | 25.5776 | 24.5498 | 26.4025 | 34.9005 | 33.8045 |  | 34.3525
313 | 3.7125 | 3.8724 | 3.5909 | 3.7253 | 6.8039 | 8.0092 | 7.4065 | 8.3234 | 9.6386 |  | 8.981 | 11.7823 | 14.9419 | 14.0013 | 13.5752 | 21.5817 | 18.8706 | 18.2606 | 19.571 | 25.7166 | 25.0625 |  | 25.3895
313.5 | 2.6843 | 2.7603 | 2.544 | 2.6629 | 5.3457 | 6.0485 | 5.6971 | 6.3794 | 7.3881 |  | 6.8838 | 8.9141 | 11.0493 | 10.5291 | 10.1641 | 16.1323 | 14.0154 | 13.6689 | 14.6055 | 19.0508 | 18.6507 |  | 18.8508
314 | 1.9769 | 1.9993 | 1.8358 | 1.9373 | 4.3341 | 4.6905 | 4.5123 | 5.0437 | 5.8159 |  | 5.4298 | 6.8796 | 8.3344 | 8.1147 | 7.7762 | 12.2964 | 10.6538 | 10.441 | 11.1304 | 14.3829 | 14.156 |  | 14.2694
314.5 | 1.5268 | 1.5475 | 1.4002 | 1.4915 | 3.6883 | 3.8086 | 3.7484 | 4.1979 | 4.7929 |  | 4.4954 | 5.5592 | 6.613 | 6.5788 | 6.2503 | 9.7983 | 8.5097 | 8.3827 | 8.8969 | 11.3623 | 11.2794 |  | 11.3209
315 | 1.2585 | 1.2879 | 1.1581 | 1.2348 | 3.2709 | 3.2737 | 3.2723 | 3.6866 | 4.1716 |  | 3.9291 | 4.7124 | 5.5733 | 5.6449 | 5.3102 | 8.259 | 7.1706 | 7.1162 | 7.5153 | 9.4686 | 9.4987 |  | 9.4837
315.5 | 1.0934 | 1.1436 | 1.0305 | 1.0892 | 2.9874 | 2.9575 | 2.9725 | 3.364 | 3.7778 |  | 3.5709 | 4.1791 | 4.9457 | 5.0703 | 4.7317 | 7.3104 | 6.3602 | 6.3621 | 6.6776 | 8.3003 | 8.3722 |  | 8.3362
316 | 0.98582 | 1.0754 | 0.97694 | 1.0127 | 2.8199 | 2.766 | 2.7929 | 3.1775 | 3.5843 |  | 3.3809 | 3.8741 | 4.5814 | 4.7355 | 4.397 | 6.7781 | 5.8749 | 5.9337 | 6.1956 | 7.6367 | 7.7234 |  | 7.6801
316.5 | 0.91291 | 1.0314 | 0.96476 | 0.9697 | 2.7172 | 2.6448 | 2.681 | 3.0815 | 3.4995 |  | 3.2905 | 3.721 | 4.3479 | 4.5429 | 4.2039 | 6.483 | 5.5879 | 5.6785 | 5.9165 | 7.2428 | 7.3775 |  | 7.3102
317 | 0.86396 | 0.99232 | 0.9647 | 0.94033 | 2.6417 | 2.5585 | 2.6001 | 3.0007 | 3.4514 |  | 3.226 | 3.6275 | 4.1941 | 4.4134 | 4.0783 | 6.2804 | 5.4215 | 5.5252 | 5.7424 | 6.9942 | 7.1758 |  | 7.085
317.5 | 0.84563 | 0.98124 | 0.97795 | 0.93494 | 2.5935 | 2.5232 | 2.5584 | 2.923 | 3.4229 |  | 3.1729 | 3.5693 | 4.1207 | 4.3433 | 4.0111 | 6.1599 | 5.3589 | 5.4503 | 5.6564 | 6.8214 | 7.08 |  | 6.9507
318 | 0.8437 | 0.96765 | 0.97676 | 0.92937 | 2.5294 | 2.5125 | 2.521 | 2.8321 | 3.3857 |  | 3.1089 | 3.5214 | 4.1272 | 4.2853 | 3.978 | 6.1164 | 5.3055 | 5.3867 | 5.6029 | 6.6721 | 6.992 |  | 6.8321
318.5 | 0.85709 | 0.949 | 0.96272 | 0.92293 | 2.4517 | 2.5022 | 2.477 | 2.7093 | 3.317 |  | 3.0132 | 3.464 | 4.196 | 4.2146 | 3.9582 | 6.1569 | 5.2467 | 5.3244 | 5.576 | 6.5369 | 6.8987 |  | 6.7178
319 | 0.88171 | 0.93208 | 0.9278 | 0.91387 | 2.3451 | 2.4946 | 2.4199 | 2.5614 | 3.2253 |  | 2.8934 | 3.3906 | 4.3498 | 4.1428 | 3.9611 | 6.288 | 5.1832 | 5.2606 | 5.5772 | 6.3928 | 6.7921 |  | 6.5925
319.5 | 0.91566 | 0.9207 | 0.8785 | 0.90495 | 2.2076 | 2.5055 | 2.3566 | 2.3898 | 3.1191 |  | 2.7544 | 3.2736 | 4.5801 | 4.0655 | 3.9731 | 6.4757 | 5.101 | 5.1739 | 5.5835 | 6.2076 | 6.6444 |  | 6.426
320 | 0.951 | 0.908 | 0.826 | 0.895 | 2.057 | 2.544 | 2.3005 | 2.181 | 2.976 |  | 2.5785 | 3.136 | 4.857 | 3.992 | 3.995 | 6.698 | 5.017 | 5.088 | 5.601 | 6.013 | 6.479 |  | 6.246
|  | 0 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48
|  | 137.0217 | 245.3355 | 340.4888 | 506.7466 | 664.4698 | 982.76

## samples
Dilution | DSM 40763 | DSM 40763 | DSM 40763 | avg DSM 40763 | C2 | C1 | Stock ng/ul | Total DNA extracted ranges from 150ug to over 6000ug
10x | 681.2925 | 661.1673 | 641.9632 | 661.4743 | 31.959 | 639.1791 | 6391.7909
10x | 580.7262 | 580.0984 | 581.2231 | 580.6826 | 27.0943 | 541.8865 | 5418.8652
d3 | 488.8385 | 460.0127 | 440.3367 | 463.0626 | 20.0122 | 400.244 | 6670.7335
d3 | 440.2934 | 453.5586 | 458.0458 | 450.6326 | 19.2638 | 385.2753 | 6421.2552
| S. galileous | S. galileous | S. galileous | avg S. gal | C2 | C1
10x | 175.1021 | 178.0219 | 172.363 | 175.1623 | 2.6772 | 53.5433 | 535.4326
10x | 162.1959 | 168.1181 | 171.0554 | 167.1231 | 2.1931 | 43.8622 | 438.6216
d4 | 255.1195 | 217.7745 | 215.4756 | 229.4565 | 5.9463 | 118.9265 | 991.0538
d4 | 196.7277 | 224.7053 | 212.8556 | 211.4296 | 4.8609 | 97.2177 | 810.1472
d2 | 408.8551 | 364.7456 | 381.6608 | 385.0872 | 15.3171 | 306.3429 | 1531.7146
d2 | 291.395 | 294.3088 | 305.2824 | 296.9954 | 10.013 | 200.2594 | 1001.2969
| H021 | H021 | H021 | avg H021 | C2 | C1
10x | 245.1775 | 267.6525 | 233.3652 | 248.7317 | 7.1069 | 142.1384 | 1421.3842
10x | 221.991 | 232.9569 | 231.273 | 228.7403 | 5.9032 | 118.064 | 1180.6398
d4 | 283.2634 | 315.7338 | 303.0436 | 300.6802 | 10.2348 | 204.6968 | 1705.8068
d4 | 277.8291 | 283.0607 | 280.957 | 280.6156 | 9.0267 | 180.5342 | 1504.4518
d2 | 462.2472 | 457.3129 | 461.0278 | 460.196 | 19.8396 | 396.7919 | 1983.9593
d2 | 429.9611 | 440.0925 | 438.7315 | 436.2617 | 18.3985 | 367.9693 | 1839.8465
| PGAG4 | PGAG4 | PGAG4 | avg PGAG4 | C2 | C1
stock | 266.4832 | 256.0655 | 248.9588 | 257.1691 | 7.615 | 152.2991
stock | 267.9331 | 266.9663 | 265.5804 | 266.8266 | 8.1964 | 163.9289
stock | 277.6263 | 254.887 | 255.2783 | 262.5972 | 7.9418 | 158.8358
| P5 | P5 | P5 | avg P5 | C2 | C1
stock | 269.546 | 270.3483 | 286.0279 | 275.3074 | 8.7071 | 290.2364